**瓦斯含量测定实验报告单**

矿井名称：

取样地点：

取样时间：2025-05-26 埋深： m 煤层：煤层

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基  本  信  息 | 煤样编号： | | | | | | |  | | | | | | | 井下大气压力（KPa）： | | | | | | |  | | | | |
| 实验室大气压力（KPa）： | | | | | | |  | | | | | | | 井下环境温度(℃)： | | | | | | |  | | | | |
| 实验室温度(℃)： | | | | | | |  | | | | | | | 煤样重量（g）： | | | | | | | 95 | | | | |
| 取样方式： | | | | | | | 定点风排渣 | | | | | | | 煤样水分（%）： | | | | | | |  | | | | |
| 原煤水分（%）： | | | | | | |  | | | | | | | 量管初始体积（ml）： | | | | | | | 0 | | | | |
| W1  井下解吸数据(ml) | 时间 | 解吸量 | | 时间 | | 解吸量 | | | 时间 | 解吸量 | | | 时间 | | | 解吸量 | | 井下取样损失量拟合：    损失瓦斯量（ml） 解吸瓦斯量（ml） | | | | | | |
| 1 | **26** | | 16 | | **90** | | | 32 |  | | | 65 | | |  | |
| 2 | **38** | | 17 | | **92** | | | 34 |  | | | 70 | | |  | |
| 3 | **46** | | 18 | | **94** | | | 36 |  | | | 75 | | |  | |
| 4 | **54** | | 19 | | **96** | | | 38 |  | | | 80 | | |  | |
| 5 | **58** | | 20 | | **98** | | | 40 |  | | | 85 | | |  | |
| 6 | **62** | | 21 | | **100** | | | 42 |  | | | 90 | | |  | |
| 7 | **66** | | 22 | | **102** | | | 44 |  | | | 95 | | |  | |
| 8 | **70** | | 23 | | **102** | | | 46 |  | | | 100 | | |  | |
| 9 | **74** | | 24 | | **102** | | | 48 |  | | | 105 | | |  | |
| 10 | **76** | | 25 | |  | | | 50 |  | | | 110 | | |  | |
| 11 | **78** | | 26 | |  | | | 52 |  | | | 115 | | |  | |
| 12 | **82** | | 27 | |  | | | 54 |  | | | 120 | | |  | |
| 13 | **84** | | 28 | |  | | | 56 |  | | | 125 | | |  | |
| 14 | **86** | | 29 | |  | | | 58 |  | | | 130 | | |  | |
| 15 | **88** | | 30 | |  | | | 60 |  | | | 135 | | |  | |
| 时间单位：(min) 井下解吸量W11(ml)：102 瓦斯损失量W12(ml)：33.855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W2 | 实验室常压解吸W2(ml) | | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| W3 | 粉碎后第1份煤样重(g) | | | | | | | 0 | | | | | | | 第1份煤样解吸量(ml) | | | | | | | 0 | | | | |
| 粉碎后第2份煤样重(g) | | | | | | | 0 | | | | | | | 第2份煤样解吸量(ml) | | | | | | | 0 | | | | |
| Wc | 煤的吸附常数*a*值 | | | | | | 0 | | | | | 水分Mad/% | | | | | 0 | | | 孔隙率K/% | | | 0 | | | |
| 煤的吸附常数*b*值 | | | | | | 0 | | | | | 灰分Aad/% | | | | | 0 | | | 视密度γ | | | 0 | | | |
| 不可解吸瓦斯量Wc | | | | | | NaN | | | | | 挥发分Vad/% | | | | | 0 | | |  | | |  | | | |
| 实验结果 | W1(m³/t ) | | 1.4301 | | | | | W2(m³/t ) | | | 0.0000 | | | | W3(m³/t ) | | | | 0.0000 | | | Wa(m³/t ) | | 1.4301 | |
| Wc(m³/t ) | | NaN | | | | | W(m³/t ) | | | NaN | | | | P(MPa) | | | | NaN | | |  | |  | |
| W1-井下解吸与损失量；W2-实验室常压解吸量；W3-密封粉碎解吸量；Wa-可解吸瓦斯量；Wc-不可解吸瓦斯量；W-瓦斯含量；P-瓦斯压力。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井下测试人员： | | | | |  | | | | | | | | | 实验室测试人员： | | | | | | |  | | | | | |
| 审 核 人 员： | | | | |  | | | | | | | | | 出 报 告 时 间： | | | | | | | 2025年5月26日 | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |